Dipartimento di Energia

Laboratorio di Metrologia delle Radiazioni
Settore Contaminametri

Modulo di richiesta di offerta

Settore Contaminametri

CON/MOD.19.001

agg. 5 – 11/11/2019

Si prega di rispedire il presente modulo compilato all’indirizzo e-mail oppure al fax

(per contatti tecnici tel. 02.2399.6371)

Dati di fatturazione (indicare, se diversi, anche i dati per l’invio dell’offerta)

Ragione sociale ...........................................................................................................................

Via ........................................................................................................................ n° ...............

CAP ........................ Città .................................................................................. Prov ................

Telefono............................. Fax ............................. E-mail .........................................................

Cod. Fiscale .................................................................................................................................

P. IVA .................................................... Codice SDI....................................................................

Persona di riferimento ……………………………………………………………. Telefono …………………………………

##### Identificazione strumento in taratura:

| Casa costruttrice: |  |
| --- | --- |
| Modello: |  |
| Numero di serie: |  |
| Dimensioni finestra: |  |

Tipo di controllo da effettuare:

| Efficienza della sonda (minimo tre punti) |  |
| --- | --- |
| Controllo dell’uniformità di risposta della sonda |  |

Prima della consegna dello strumento da tarare, si prega di verificare il corretto funzionamento dello strumento (carica delle batterie, carica dei serbatoi di gas).

All’atto della consegna dello stesso si richiede la seguente documentazione:

- manuale istruzioni dello strumento

- copia ultimo certificato di taratura

- sorgente di taratura se lo strumento lo richiede

##### Punti di taratura/esposizione richiesti:

| Codice sorgente1, 2 | Distanza (mm)3 | Modalità di misura4 |
| --- | --- | --- |

1 Vedi tabella delle sorgenti

2 Minimo tre punti per la determinazione dell’efficienza

3 Se non specificato, si effettuano tutte le misure a 3 mm dalla griglia

4 Modalità di impostazione dello strumento:  

###### Tabella delle sorgenti a disposizione:

| Codice sorgente | Radionuclide | Energia (keV) | Radiazione considerata | Attività * (Bq) | Rateo di emissione * (s-1) | Geometria | Superficie attiva (cm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AM241 | Am-241 | 5400 | alfa | 2314 | 1107 | piana | 300 |
| C14 | C-14 | 49 | beta | 3589 | 1340 | piana | 300 |
| TC99 | Tc-99 | 95 | beta | 3310 | 1610 | piana | 300 |
| CO60 | Co-60 | 96 | beta | 2267 | 1209 | piana | 300 |
| CS137 | Cs-137 | 171 | beta | 2328 | 1510 | piana | 300 |
| CL36 | Cl-36 | 250 | beta | 3150 | 1960 | piana | 300 |
| SR90 | Sr-90/Y-90 | 567 | beta | 2936 | 3771 | piana | 300 |

(*) alla data dell’aggiornamento del documento

Gli strumenti/dosimetri dovranno essere inviati a:

Dipartimento di Energia

Laboratorio di Metrologia delle Radiazioni – Settore contaminametri

Via La Masa, 34 – Edificio B18

20156 Milano

Tel. 02 23996371

Fax 02 23996369

e-mail: metrologia-radiazioni@polimi.it

#### Informativa sulla Privacy

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), i dati rilasciati dal Committente saranno utilizzati dal Politecnico di Milano – Laboratorio di Metrologia delle Radiazioni, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e automatizzati, a fini contabili, amministrativi e statistici nonché per informazioni sulle iniziative del Laboratorio stesso.

I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. E’ diritto del Committente ottenerne gratuitamente il controllo, l'aggiornamento, la modifica o cancellazione e di opporsi al loro trattamento ai sensi del citato GDPR.

Qualora il Committente intendesse ottenere l’eliminazione dalle banche dati del Laboratorio dovrà inviare una comunicazione scritta, anche via mail.

Data ______________________________               Firma _____________________________________________